Jastrząb, 2023-03-03

IT.271.3.2023

**WYKONAWCY**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Termomodernizacja i modernizacja czterech hydroforni, budowa wodociągów w gminie Jastrząb oraz budowa 1 studni głębinowej przy hydroforni w m. Śmiłów**

Na podstawie art. 284 ust 2, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień  
publicznych(Dz. U. z 2022, poz. 1710), Zamawiający: Gmina Jastrząb, PI. Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb, przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)  
wraz z udzielonymi odpowiedziami.

**Pytanie 1:**

Proszę o przesłanie lub udostępnienie kart otworów istniejących studni na terenie hydroforni w miejscowości Śmiłów.

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający nie posiada kart otworów istniejących studni. Natomiast Zamawiający udostępnia w załączniku ***Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia studziennego*** - celem zapoznania.